MODELO MÍNIMO DE COMISSIONAMENTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

O comissionamento das instalações elétricas demonstra por ensaios, testes e relatórios, que a instalação elétrica contratada atende as especificações técnicas dos projetos e memoriais, preservando a interowade dos usuários e equipamentos.

Integra o comissionamento das instalações elétricas, o procedimento disponível nos sites dos fornecedores de equipamentos e materiais, onde se realiza, além dos testes e ensaios previstos nas normas técnicas, os testes de operação, utilizando-se de sistemas e equipamentos que simulem a operação normal para que foi projetado, evitando assim problemas na hora da ativação/instalação no site do contratante e até mesmo algum acidente.

OS OBJETIVOS DO COMISSIONAMENTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

O objetivo de um comissionamento instalações elétricas é:

- Obrigatório pela NBR 5410 da ABNT;

- Uma exigência da NR-10 quanto à segurança pessoal;

- Permite avaliar a aplicação das normas técnicas;

- Avaliação da qualidade do serviço executado;

- Determinar as medidas de segurança preventiva em função dos relatórios do comissionamento;

- Obter a certificação das instalações elétricas prescritas pelas normas técnicas pertinentes para o atendimento das fiscalizações e certificações;

- Demais pertinentes.

Todo comissionamento instalações elétricas devem ter:

- Checklists

- os seus registros fotográficos;

- se possíveis pequenos vídeos que comprovem as certificações;

- relação e marca dos equipamentos utilizados;

- certificados de calibração realizados por empresas credenciadas pelo INMETRO e com rastreabilidade;

- as built realizado pelo executor da obra

- relatórios técnicos pertinentes aos trabalhos realizados;

- demais informações necessárias ao atendimento da normatização e a legislação pertinente.